СОГЛАСОВАНО                                                                   УТВЕРЖДАЮ:

Председатель профкома                                           Директор ОГБПОУ  УСПК

ОГБПОУ  УСПК                                                  _____________ Н.В. Тишкина

______________М.Б. Яворская                                             «22» ноября  2016 г.

Инструкция № 28

о порядке действий персонала

по обеспечению безопасной и быстрой

эвакуации людей при пожаре

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Настоящая инструкция составлена в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в РФ и является обязательной для исполнения всеми работниками образовательного учреждения.

- Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре.

- Инструкция   предназначена  для   организации   безопасной   и   быстрой эвакуации людей из здания в случае пожара.

- Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной инструкции проводятся один раз в полугодии.

- Все  работники  и студенты учреждения допускаются  к работе только после

прохождения противопожарного инструктажа.

- Противопожарный инструктаж проводится в сроки проведения инструктажа по охране труда с регистрацией в журнале инструктажей по охране труда.

- Лица, виновные в нарушении Инструкции о мерах пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- По окончании занятий работники и студенты учреждения должны тщательно осмотреть свои, закрепленные за ними помещения, и закрыть их, обесточив сеть.

- Неисправные     электросети     и     электрооборудование     немедленно отключить до приведения их в пожаробезопасное состояние.

Порядок эвакуации при пожаре.

- При    возникновении    пожара    немедленно   сообщить   о    пожаре    в ближайшую пожарную часть.

- Выключить приточно - вытяжную вентиляцию всех помешений.

- Немедленно оповестить людей о пожаре установленный сигналом и с помощью посыльных.

- Открыть все эвакуационные выходы из здания.

- Быстро, но без паники и суеты эвакуировать людей из здания согласно схеме эвакуации, не допускать встречных и пересекающихся людей.

6. Покидая помещение выключить все электроприборы, выключить свет, плотно   закрыть   за   собой   двери,   окна   и   форточки   во   избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

7. Проверить отсутствие людей во всех помещениях здания и их наличие
по спискам в месте сбора.

III. ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.

- Курить в помещениях учреждения.

3.Производить    сушку    белья,    «устраивать    склады,    архивы    и
т. д. в чердачных помещениях.

4.  Проживать  в  здании  учреждения  обслуживающему  персоналу  и другим лицам.

5. Хранить  в  здании  учреждения  легковоспламеняющиеся,  горючие жидкости и другие материалы.

- Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.

- Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.

- Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

9. Применять   в   качестве   электрической   защиты   самодельные   и
некалиброванные предохранители.

10. Проводить     огневые,     электросварочные     и     другие     виды    пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей.

Инструкцию составил:

Ответственный за мероприятия по охране труда                   Денисова Т.Е.

22  ноября  2016 года

СОГЛАСОВАНО

1.	Заместитель директора по учебной работе                        Половова И.В.

22 ноября 2016 года

2. Заместитель директора по воспитательной работе            Семенова Н.Н.

22 ноября 2016 года

3. Заместитель директора по АХЧ                                              Рахимов Р.Х

22 ноября 2016 года

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ С ДОКУМЕНТОМ

| №пп | Фамилия, имя, отчество | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |

СВЕДЕНИЯ    О    РЕГИСТРАЦИИ     ИЗМЕНЕНИЙ

| Измен. | Номера пунктов (страниц) | Всего листов (страниц) в документе | № документа | Входящий № сопроводительного документа | подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных |  |  |  |  |  |

СВЕДЕНИЯ   О  РАССЫЛКЕ   ДОКУМЕНТА

| Номер редакции | Номер экземпляра | Должность | Фамилия имя отчество | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |