СОГЛАСОВАНО                                                                   УТВЕРЖДАЮ:

Председатель профкома                                           Директор ОГБПОУ  УСПК

ОГБПОУ  УСПК                                                  _____________ Н.В. Тишкина

______________М.Б. Яворская                                         «22» ноября  2016 г.

Инструкция № 43

о мерах пожарной безопасности

при проведении новогодних мероприятий

1. Общие требования безопасности

- Настоящая инструкция составлена в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в РФ ППБ-01-93 и является обязательной для исполнения всеми работниками учреждения.

- Все работники допускаются к проведению новогодних массовых мероприятий со студентами только после прохождения противопожарного инструктажа.

1.3.	Противопожарный инструктаж проводится в сроки и в соответствии с
порядком, установленным руководителем учреждения с регистрацией в
журнале инструктажей по охране труда.

1.4.	Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной
безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

- Ответственность за противопожарное состояние помещений, отведенных для проведения массовых новогодних мероприятий, возлагается на заместителя директора по хозяйственной части, заместителя директора, курирующего проводимые мероприятия и классных руководителей.

- Помещение должно постоянно содержаться в чистоте.

2.3.	Загромождение проходов, эвакуационных путей не допускается.
Эвакуационные входы допускается запирать только изнутри на легко
открывающиеся запоры, задвижки.

- Пожарные краны рядом с помещениями должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются.

- Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

- По окончании мероприятий ответственные лица должны тщательно осмотреть помещение и закрыть его, обесточив сеть.

2.7.	Неисправные электросети и электрооборудование немедленно
отключить до приведения их в пожаробезопасное состояние.

3. Запрещается

- Зажигать в помещении спички, бенгальские огни, использовать петарды и другие огнеопасные средства.

- Использовать при оформлении помещений и изготовлении костюмов горючие материалы.

- Курить в помещениях или учреждении.

- Хранить в задействованных помещениях легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие материалы.

- Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, использовать приборы, не имеющие регуляторов мощности.

- Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители.

4. Действия при возникновении пожара

- Сообщить о пожаре по телефону 38-85-04 в ближайшую пожарную часть или по телефону 01.

- Немедленно оповестить людей о пожаре.

- Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.

4.4.	В момент эвакуации и тушения пожара необходимо воздерживаться от
 открытия окон и дверей без необходимости, а так же от разбития окон во избежании распространения огня и дыма в смежных помещениях. Покидая помещения или здание, следует закрыть за собой все двери и окна.

4.5.	Вынести из здания наиболее ценное имущество.

4.6.	Силами учителей, технических работников, добровольной пожарной
дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью
первичных средств пожаротушения.

4.7.	Руководитель мероприятия обязан:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение;

- при необходимости отключить энергоснабжение помещения, здания;

-	прекратить все работы в помещении и здании учебного заведения за исключением работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществлять  общее руководство  по тушению пожара до  прибытия пожарной охраны;

- обеспечить     соблюдение     требований     безопасности     работникам,
принимающим участие в тушении пожара;

- организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны.

Инструкцию составил:

Ответственный за мероприятия по охране труда                         Денисова Т.Е.

22  ноября  2016 года

СОГЛАСОВАНО

1.	Заместитель директора по учебной работе                        Половова И.В.

22 ноября 2016 года

2. Заместитель директора по воспитательной работе                   Семенова Н.Н.

22 ноября 2016 года

3. Заместитель директора по АХЧ                                                      Рахимов Р.Х

22 ноября 2016 года

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ С ДОКУМЕНТОМ

| №пп | Фамилия, имя, отчество | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |

СВЕДЕНИЯ    О    РЕГИСТРАЦИИ     ИЗМЕНЕНИЙ

| Измен. | Номера пунктов (страниц) | Всего листов (страниц) в документе | № документа | Входящий № сопроводительного документа | подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных |  |  |  |  |  |

СВЕДЕНИЯ   О  РАССЫЛКЕ   ДОКУМЕНТА

| Номер редакции | Номер экземпляра | Должность | Фамилия имя отчество | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |